| «ПЕКТУБАЙ ЯЛЫСЕ ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ КУШТЫМАШ |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕКТУБАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |

от 02 марта  2016 г.   № 12

Об утверждении инструкции по обеспечению мер пожарной безопасности в административном здании  администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и в целях обеспечения пожарной безопасности в административном здании администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»:

- Утвердить прилагаемую Инструкцию по обеспечению мер пожарной безопасности в административном здании администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение».

- Ознакомить сотрудников и работников Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» с настоящим распоряжением под роспись.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» Аппакову Е.Н.

И.о. главы администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»

Д.Портнов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»

от 02 марта 2016 г. № 12

Инструкция по обеспечению мер пожарной безопасности в административном здании администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»

1. Общие положения

- Настоящая инструкция по обеспечению мер пожарной безопасности в административном здании администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» (далее -Инструкция) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») (далее - Правил пожарной безопасности), приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и устанавливает обязательные для исполнения работниками требования пожарной безопасности в административном здании администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» (далее - здании), а также меры по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.

- Требования Инструкции направлены на осуществление в здании комплекса противопожарных мероприятий, разработанных с учетом здания инженерным оборудованием, техническими средствами, служебными документами и материальными ценностями.

- Ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасности в служебных помещениях и помещениях общего пользования возлагается на руководителя администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение», а обязанности по контролю за соблюдением Правил пожарной безопасности - на ответственных за противопожарное состояние в служебном помещении.

- Сотрудники, допустившие нарушения Правил пожарной безопасности и Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Общее руководство по обеспечению пожарной безопасности в здании осуществляет ответственный за пожарную безопасность – ведущий специалист администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение».

2. Эксплуатация служебных, подсобных и технических помещений

2.1. В здании запрещается:

хранить и применять в подвалах и на цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее - ЛВЖ и ГЖ), баллоны с газами, «взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, оговоренных в нормативных документах, а также хранить взрывоопасные вещества, ЛВЖ и ГЖ в кабинетах, служебных и иных помещениях, а также в письменных столах, шкафах, сейфах;

использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения в них оборудования, мебели и других предметов;

размещать кладовые и иные складские помещения в холлах;

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе и тамбуров, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также отогревать замерзшие трубы отопления паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы;

устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей в общий коридор, если это будет препятствовать свободной эвакуации людей;

применять открытый огонь в помещениях, а также выполнять сварочные работы без согласования и без оформления наряда-допуска на производство работ;

производить перепланировку помещений без письменного согласия, изменять их функциональное назначение, устанавливать в них новое технологическое оборудование, электросети, а также устраивать в помещениях временные электропроводки;

курить в здании и на прилегающей территории, за исключением специально отведенных и оборудованных мест;

использовать для хозяйственных нужд противопожарные средства и инвентарь;

оставлять открытыми двери чердачных помещений, подвалов.

3. Эксплуатация эвакуационных путей и выходов

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также постоянно или временно хранить в них инвентарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и вращающиеся двери, турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

изменять направления открывания дверей по направлению выхода из здания, создавать препятствия свободному открыванию дверей на путях эвакуации из здания, за исключением дверей, открывание которых не регламентируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

заменять запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

фиксировать двери коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

4. Эксплуатация электроустановок

4.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:

использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкциями;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими исправных устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

оставлять без присмотра включенными в электросеть радиоприемники, телевизоры, офисную технику, бытовые нагревательные и осветительные электроприборы, особенно электрочайники любого вида;

использовать одновременно, во избежание перегрузки электросети, электрочайники и другие бытовые нагревательные электроприборы (электрокамины, микроволновые печи и другие приборы);

эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и коротких замыканий;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.

5. Полномочия при обеспечении мер противопожарной безопасности

5.1. Ответственный за пожарную безопасность в администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» в целях пожарной безопасности здания, служебных помещений:

- Организует и осуществляет мероприятия в соответствии с полномочиями, предоставленными правовыми актами и Инструкцией.

- Обеспечивает согласно установленным нормам каждый этаж здания первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) с обозначением места их нахождения, а также стендами с планами эвакуации людей при возникновении пожара, автоматическими системами противопожарной защиты, громкоговорящей системой оповещения служащих и работников о пожаре, задымлении и других стихийных бедствиях;

5.1.3.	Организует и контролирует проведение мероприятий по
пожарной безопасности технологических процессов, эксплуатации
оборудования согласно техническим нормам и инструкциям по
эксплуатации;

5.1.4.	Обеспечивает содержание прилегающей к зданию территории и
помещений здания в состоянии, соответствующем противопожарным нормам
и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и
материалов;

5.1.5.	Организует проведение занятий по пожарно-техническому
минимуму со всеми категориями лиц, подлежащих обучению;

5.1.6.	Организует и осуществляет контроль за выполнением Правил
пожарной безопасности, информирует о состоянии пожарной безопасности здания;

5.1.7.	Организует ознакомление с поэтажным планом эвакуации
администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение».

5.1.8.	Определяет минимальный объем документов и материальных
ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их
уничтожения или повреждения при пожаре;

5.1.9. Проводит вводное ознакомление под роспись работников и муниципальных служащих администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» с Инструкцией при поступлении на работу и на муниципальную службу.

6. Соблюдение пожарной безопасности муниципальными служащими и работниками

6.1.   Муниципальные   служащие   в   целях   пожарной   безопасности обязаны:

знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;

проходить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по пожарной безопасности;

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

выполнять меры пожарной безопасности при пользовании электроприборами (компьютерами, кондиционерами, холодильниками, плитками, чайниками, утюгами и т.п.), газовыми приборами, предметами бытовой химии, а также при проведении работ с ЛВЖ, горючими материалами, другими опасными в пожарном отношении веществами;

знать план эвакуации из помещения и этажа здания, на котором они занимают помещение.

6.2. Ответственный за противопожарное состояние служебного помещения или последний уходящий из помещения по окончании рабочего дня обязан осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электроприборы, закрыть оконные форточки, запереть дверь.

7. Действия муниципальных служащих и работников при получении информации о пожаре или его обнаружении

7.1.	Муниципальные служащие и работники при обнаружении пожара
или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры
и т.п.) обязаны:

сообщить о пожаре, по возможности указав точное место возгорания (адрес, этаж, номер служебного помещения), свою должность, фамилию и структурное подразделение, где работают:

в пожарную охрану по телефону 01, 112, 010, 9-13-95;

своему руководителю;

выполнять команды, поступившие от руководителя и по громкоговорящей системе оповещения;

покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации, взяв с собой комплект защиты органов дыхания (маску), оказывая помощь людям, имеющим затруднения при эвакуации из помещений.

7.2.	Руководитель муниципального образования при получении информации о пожаре:

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность Главу Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;

организует и принимает предусмотренные планами эвакуации меры по эвакуации людей, документов, имущества;

немедленно оповещает подчиненных служащих и работников о возникшем пожаре, предлагает им срочно покинуть помещения в соответствии с планами эвакуации, осуществляют контроль за ее проведением;

дает указание лицам, ответственным за хранение и эвакуацию документов, об их выносе за пределы здания в соответствии с планами эвакуации, контролируют выполнение указания.

- При возникновении пожара или задымления в здании эвакуация производится по зонам из всего здания согласно объявлениям автоматической системы оповещения о пожаре и поэтажным планам.

- При прибытии пожарных подразделений, лицо ответственное за пожарную безопасность в здании, обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

8. Порядок использования первичных средств пожаротушения

- Первичные средства пожаротушения, используемые в здании, должны быть исправны, обеспечено их количество.

- Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются порошковые огнетушители.

- Для тушения электрического оборудования под напряжением до 1000 В используют - углекислотные огнетушители.

8.5.	Правила применения первичных средств пожаротушения:
поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;
сорвать пломбу;

выдернуть чеку за кольцо; нажать рычаг на корпусе;

путем нажатия рычага полностью освободить огнетушитель.

С распоряжением ознакомлены: _______________ /Портнов Д.А./

_______________ /Матвеева Е.В./

_______________ /Зверева С.В./

_______________ /Шадварина Л.Н./

_______________ /Аппакова Е.Н./

_______________ /Есменеева Л.Н./

_______________ /Митрушкина Н.А/

_______________ /Токарева Л.А./

_______________ /Маркова А.А./

_______________ /Токарев А.А./